Уважаемые жильцы!

Мы с Вами проживаем на одной территории, и наши дома запитаны в общие сети. Небрежное отношение к общему имуществу и нарушение правил пользования сетями канализации приводит к аварийным ситуациям. Помните, между домами, а так же по магистрали лежат старые, местами просевшие трубы, в которых просвет уже заилился и не позволяет пропускать ежедневный рабочий объем сточных вод. Исполнение простых правил пользования канализацией позволит сократить количество аварийных ситуаций в разы.

Помните, качество нашей жизни – это культура быта и взаимное уважение! Мы сами создаем свою среду обитания!

Пожалуйста, прочитайте приведенные ниже правила и научите членов своей семьи пользованию канализацией.

С уважением управляющая компания ООО «Домино»

Правила пользования канализацией

1. Содержите в чистоте унитазы, раковины и умывальники;

2. Не допускайте поломок установленных в квартире санитарных приборов и арматуры;

3. Не сливайте в унитазы, раковины и умывальники агрессивные и легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;

4. Не бросайте в унитазы и раковины песок, строительный мусор, сухие и разведенные строительные смеси и их остатки, тряпки, предметы личной гигиены (кроме туалетной бумаги), кости, стекло, металлические и деревянные предметы. Следите за тем, чтобы предметы гигиены (ватные диски, палочки и салфетки) не лежали на полочках над раковинами, так как они могут случайно упасть в канализационный сток, где набухают и создают засор;

5. Не сбрасывайте в систему канализации пищевые отходы. Пожалуйста, прежде чем выливать в унитаз жидкие пищевые отходы, откидывайте их на дуршлаг или процеживайте сквозь ткань, чтобы в канализацию не попало ничего, кроме жидкости, а густое составляющее выбрасывайте в мусорное ведро. Особенно это касается чая и овощей. Помните, никакие овощные очистки не должны выбрасываться в унитазы! Отработанное растительное масло из сковородок и фритюрниц необходимо сливать в отдельную закрывающуюся посуду, и по мере ее заполнения выбрасывать так же в ведро;

6. Не допускайте непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру;

7. Не пользуйтесь раковинами, умывальниками, унитазами, посудомоечными и стиральными машинами в случае засора в канализационной сети, т.е. запрещается производить любой слив воды в канализацию до устранения засора;

8. Немедленно сообщайте в диспетчерскую службу  (или старшему по Вашему дому) обо всех неисправностях системы водопровода и канализации;

9. Оберегайте санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и механических нагрузок;

10. Оберегайте пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки холодной воды) от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин, не красьте полиэтиленовые трубы и не привязывайте к ним веревки;

11. Для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользуйтесь мягкой влажной тряпкой; ни в коем случае не применяйте металлические щетки;

12. При засорах полиэтиленовых канализационных труб не используйте стальную проволоку, пластмассовые трубопроводы прочищаются отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом;

13. Периодически используйте жидкие средства устранения засоров (Крот, Тирет и т.п.)

Просим вас рассказать своим детям о том, какие предметы нельзя смывать в унитаз.

Канализация, предназначена для отведения стоков и жидких отходов от жилых домов!